Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ ZP.26.24 ZO.2.2019

Otwock, dn. 02p.10.2019r.

Dotyczy : ZAPYTANIA OFERTOWEGO  na    Zakup i sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych do MCLChPiG w Otwocku .

Od Wykonawcy wpłynęły następujące zapytania :

PROSZĘ O DOPRECYZOWANIE

POZ 56 UCHWYT KABLOWY

POZ 57 WENTYLATOR WYCIĄGOWY

POZ 66 67 68 OSPRZĘT PT NTCZY RAMKOWY

POZ 79 ŻAR G12 16W

POZ 90 I 91RACZEJ 4W?

POZ 54 ŚWIETLÓWKA KOMPAKT JAKA MOC CZY 2D

POZ 47 ŚWIETL. 5W840

POZ 51 PLC18 ILE PIN I BARWA

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia :

Poz 56 - Uchwyt udf 8

poz  57 - wentylator wyciągowy fi 150 ok 200 m3/h montaż ścienny

poz 66 67 68 - osprzęt ramkowy

poz 79 – led G 12 10 W

poz 90 - żarówka led 4 W E 27

poz  91 - żarówka led 4 W E 27

poz 54  - świetlówka kompakt DD 21 W 4P 3500K

poz 47 -świetlówka S 5W 840 2P

poz 51 – PLC 18 2P 840

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego : www.otwock-szpital.pl