Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pawilon B i Pawilon Główny – tymczasowe poczekalnie dla pacjentów w ramach zadania „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronowirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

Zakres prac:

ZADANIE III

Pawilon B i Pawilon Główny –  tymczasowe poczekalnie dla pacjentów

- wykonanie poczekalni dla pacjentów przed izbą przyjęć przed pawilonem głównym (PG) powierzchnia zabudowy około 40m2 i pawilonem B (PB) powierzchnia zabudowy około 15m2

- budowa ścianek z poliwęglanu o łącznej powierzchni 100m2+/- 15%  (paw A i Paw G)oraz zadaszenia (daszku) nad konstrukcją przed PG o powierzchni ok. 40m2,

- Zamawiający dopuszcza zróżnicowane rozwiązanie techniczne w zakresie konstrukcji stelaża  poczekalni, wymagając jednocześnie uprzedniego uzgodnienia rodzaju z Zamawiającym,

- zapewnienie wejścia o minimalnej szerokości 120 cm pozwalającego na zamknięcie w przypadku złych warunków atmosferycznych

- wyrównanie i otynkowanie ścian bocznych przy konstrukcji o powierzchni łącznej ok.  30m2+/- 15%,

- ułożenie podłogi 40m2,

- doprowadzenie energii elektrycznej,

- montaż oświetlenia i paneli ogrzewających (nagrzewnic lub innych),

- zakup i montaż ławek dla pacjentów (29mb).

Zestawienie elementów do wykonania w ramach zadania.

Wszystko musi być łatwo zmywalne i możliwe do dezynfekcji. Także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

UWAGA!

Wszystkie roboty malarskie wykonać farbami bakteriobójczymi atestowanymi, wybór farby wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Uzgodnień wymagają także inne elementy wyposażenia i stosowane materiały wykończeniowe.

Wykonawca utylizuje odpady we własnym zakresie i własny koszt.

Wszystkie prace powinny zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami budowlanymi, sanitarnymi, bhp, p. poż. i innymi obowiązującymi w podmiotach leczniczych.

Harmonogram szczegółowy prowadzenia prac wymagać będzie uzgodnienia z Zamawiającym. W czasie prac remontowych nie planuje się wyłączenia oddziałów, a tym samym prace powinny zostać przeprowadzone w sposób możliwie mało uciążliwy dla pacjenta.

Konieczna wizja lokalna i przygotowanie samodzielnej wyceny prac. Wraz z umową wymagane jest podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z wymaganiami Zamawiającego i zakresem planowanych prac.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz negocjacji z wybranymi oferentami.

Termin wykonania 60 dni od podpisania umowy, nie później niż do 15 grudnia 2020r.