Załącznik nr 3  Tabele asortymenowo- cenowe

| Lp. | Nazwa artykułu | J. m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. Netto | Wartość Netto | Podatek VAT | Wartość Brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, jednorazowego użytku, niesterylne, bezpudrowe, teksturowana na palcach i dłoni, z rolowanym mankietem. Kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń. Poziom szczelności: AQL 1,0 - 1,5. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm – 0,14mm, dłoni 0,11mm – 0,13mm, mankiecie 0,07mm – 0,10mm, długość min. 240mm. Siła zrywu: min. 6 N, wg. EN 455 (1-2-3-4), potwierdzone badaniami. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych zgodnie z EN 374, EN 16523-1, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671/ EN 374-5, Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczony do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu: nazwa, rodzaj, rozmiar, data produkcji, data ważności, nr serii. Fabrycznie oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej. Rozmiar XS, S, M, L, XL | opak 100szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, miękkie i elastyczne. Rolowany mankiet, teksturowane na końcu palców. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. Kształt uniwersalny; pasujący na lewą i prawą dłoń. W kolorze niebieskim. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,08mm – 0,12mm, dłoń 0,06mm – 0,08mm, długość minimalna 240mm. Poziom szczelności: AQL 1,0 -1,5. Zgodne z PN/EN 455. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg. EN 374, EN 16523. Rękawice odporne na przenikanie wirusów, zgodnie z ASTM F 1671/EN 374. Dopuszczony do kontaktu z żywnością. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Na opakowaniu: nazwa, rodzaj, rozmiar, data produkcji, data ważności, numer serii. Rozmiar XS, S, M, L, XL | opak 100szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, jednorazowego użytku. Przedłużony rolowany mankiet, o grubszych ściankach, teksturowane na palcach . Grubość rękawicy : palec od 0,35mm – 0,40mm, dłoń 0,30mm – 0,35mm, mankiet 0,20mm- 0,23mm, długość min. 290mm. Poziom szczelności: AQL 1,5. Zgodność z normami: EN 455,ASTM F 1671. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Odporny na przenikanie substancji chemicznych i mikroorganizmów, zgodnie z EN 374. Na opakowaniu nazwa, rozmiar, data produkcji, data ważności, numer serii. Rozmiary S do XL. | op. 50 szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dozownik, uchwyt uniwersalny na opakowania rękawic diagnostycznych,, z możliwością powieszenia do ściany, ( dołączony zestaw montażowy) . Wykonany z trwałego tworzywa, w kolorze jasnym, odporny na środki dezynfekcyjne. Kompatybilny z opakowaniami rękawic diagnostycznych | szt. 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |