Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22)  344 64 00, 344 64 71,  FAX  (22)  344-64-74,  centr. (22) 344 62 00

http://www.otwock-szpital.pl         e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP/26.23 ZO.1.2022                                  		              Otwock, dn. 30.12.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na Dostawy

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy

Odczynników wraz z dzierżawą analizatora równowago kwasowo-zasadowej

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy sukcesywnie, w okresie 36 m-cy od udzielenia zamówienia

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez oferenta.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zampub@otwock-szpital.pl,  kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 do dnia 10.01.2023r do godz. 14:00 .

- Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego: 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 oraz na stronie internetowej pod adresem www.otwock-szpital.pl

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:           www.otwock-szpital.pl

V. OCENA OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Kryterium wyboru | Znaczenie |
| --- | --- |
| 1. Cena oferty | 100,00% |

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.otwock-szpital.pl

VII. DODATKOWE INFORMACJE

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną (lub wysłaną drogą elektroniczną – e-mailem na adres Zamawiającego) prośbą o wyjaśnienie treści zapytania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie wykraczające poza zakres zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

  - opis przedmiotu zamówienia

  - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora równowago kwasowo-zasadowej

1. Ilość badań na 3 lata – 9.000

2. W sporządzonej przez Wykonawcę tabeli , którą należy dołączyć do oferty  należy uwzględnić w ilości adekwatnej do ilości oznaczeń oraz do trwałości odczynników  następujące materiały :

– zużywalne

- eksploatacyjne

- materiał kontrolny poziom1,2,3 – kontrola na jednym poziomi 30 ampułek na miesiąc

3. W tabeli należy również uwzględnić koszt dzierżawy analizatora na 36 m-cy.

4. Cena całkowita oferty będzie porównywana w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

5. Niedoszacowanie ilości na 36 m-cy materiałów eksploatacyjnych,kontrolnych, kalibratorów na podaną ilość badań spowoduje bezpłatne dostarczenie brakującego asortymentu do końca umowy na koszt własny Wykonawcy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby uprawnionej

Opis Parametrów technicznych

| L.p. | OFERTA TECHNICZNA - wymagania techniczne | Parametr wymagany | Wartość oferowana – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych gazometrii wraz z oksymetrią |  |  |
| 2 | Analizator z wbudowanym mieszadłem próbek |  |  |
| 3 | Jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2 |  |  |
| 4 | Stała gotowość do pracy tzn. możliwość przerywania programów testowych/kalibracyjnych w dowolnym momencie, w celu umożliwienia natychmiastowego wykonania badania po przerwaniu kalibracji (priorytet próbki pacjenta) |  |  |
| 5 | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary |  |  |
| 6 | Elektrody wymienialne każda osobno, niezależnie od siebie. Elektrody zabezpieczone przed skrzepami przez membrany |  |  |
| 7 | Możliwość wymiany pojedynczych odczynników zależnie od zużycia, jeden pojemnik, jeden odczynnik (roztwór) |  |  |
| 8 | Analizator posiadający adaptacyjny pomiar próbki zapewniający pomiar i wydruk tylu parametrów ile to możliwe przy zachowaniu ich wiarygodności |  |  |
| 9 | Wbudowany skaner kodów paskowych do odczytu ID pacjenta oraz operatora |  |  |
| 10 | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego MARCEL na koszt Wykonawcy |  |  |
| 11 | Kalibracja gazami zewnętrznymi, konfekcjonowanymi w butlach jednorazowego użycia |  |  |
| 12 | Analizatory wyposażone w czytelne programowanie w języku polskim, komunikaty w języku polskim |  |  |
| 13 | Pomiar pH w płynie opłucnowym. Pomiar może być wykonywany także w próbkach: krwi pełnej, osocza, surowicy, płynach kontrolnych |  |  |
| 14 | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisu, dostępność 7 dni w tygodniu telefonicznie |  |  |
| 15 | Zdalny nadzór serwisowy nad aparatem i szybka reakcja serwisu przy ewentualnych błędach pracy analizatora |  |  |

Załącznik nr 2

O F E R T A ..................................., dnia........................... pieczątka firmowa I. Dane wykonawcy: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Numer telefonu. i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Przedmiot oferty: Oferta dotyczy postępowania poniżej wartości 130 000 zł bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel/fax: (0-22) 34-46-200, 34-46-474 Dostawy Odczynników wraz z dzierżawą analizatora równowago kwasowo-zasadowej

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w parciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy .

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

- w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu

IV. Cena oferty dla przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania i podania ceny dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie c cenami podanymi w tabeli asortymentowo-cenowej załączonej do oferty tj. :

Cen netto…../ słownie  +8% podatku VAT w kwocie ….  = cena brutto ……/ słownie ……………

OFERTA z ponumerowany zawiera łącznie: . . . . . . . ponumerowanych stron/kartek*

( * odpowiednio skreślić ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby uprawnionej

# UMOWA nr  /  23 ZO/2022

# NA    DOSTAW

- zawarta w dniu                            r. .             pomiędzy:

Mazowieckim Centrum Leczenia  Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, ul. Narutowicza 80

NIP:532-16-64-002; REGON: 000676714

reprezentowanym przez:

Antoniego Błachnio 	-	Dyrektora Centrum

Przy kontrasygnacie

Marii Sierpińskiej 	-            Głównej Księgowej

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

reprezentowanym przez: ..............................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

§  1

1. Umowa zawarta zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego  .

2 .Przedmiotem Umowy jest Dostawa  Odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora  równowagi kwasowo-zadasowej . dla Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku .

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa formularz cenowy Wykonawcy  stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.

§  2

1.              Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru, o którym mowa w § 1 przez 36 miesięcy sukcesywnie, począwszy od momentu udzielenia zamówienia według zapotrzebowania sporządzonego przez Zamawiającego.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników . Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji w języku polskim.

4. Zamawiający w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności , zastrzega sobie możliwość niezrealizowania do 20% wartości przedmiotu umowy

§  3

1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym terminu i godziny dostawy.

2. Termin dostawy i instalacji aparatu – max 30 dni od momentu udzielenia zamówienia

3. Termin dostawy odczynników  - max 7  dni od daty złożenia pisemnego zamówienia .

§  4

Dostarczane produkty muszą posiadać minimum 6 miesięczny termin ważności licząc od daty dostarczenia .

§  5

Towar dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6

- 1. 	Strony postanawiają że za dostarczony towar Zamawiający zapłaci kwotę  ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w formularzu cenowym Wykonawcy  (załącznik nr 1) zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- 2. Wartość kwoty wymienionej w ust.1  ustala się  na podstawie cen jednostkowych, według zasad określonych w formularzu cenowym i wynosi ona netto  :                           zł / słownie :                                    zł., plus   8 i 23  %  podatku VAT w kwocie  : .                          zł, co stanowi wartość oferty brutto :                               zł./ słownie :                     złotych .

- 3. Przez cały okres trwania Umowy obowiązują stałe ceny wyszczególnione w formularzu ofertowym Wykonawcy.

- 4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, w  ramach niniejszej umowy zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

§ 7

- 1.	Strony postanawiają ,że rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie w postaci faktur

częściowych, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę odpowiedniej części zamówienia i dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego.

- Należność za poszczególne partie towaru regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie :

- 60 dni od daty dostarczenia i potwierdzenia faktury...

3.  Zakazuje się dokonywania cesji długów Zakładu, wynikających z realizacji przedmiotowej umowy na rzecz innych podmiotów.

4. Zamawiający informuje, iż znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i możliwe są opóźnienia w zapłacie .

§8

- Strony ustalają że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych.

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a)	w wysokości 0,2 % wartości partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie  został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 0,2% wartości partii towaru za dostarczenie towaru w ilości nie    odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe).

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości partii towaru    za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru.

4.Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenie  odszkodowania  uzupełniającego    przenoszącego wysokość kar umownych.

§9

1.	Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem  nieważności.

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§10

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§11

W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego

§12

Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od   tj. od  … .2023r do ....12.2026 r.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

§14

Umowa jest zawarta i obowiązuje z chwila podpisania przez obie strony.

§15

Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy

Zamawiający	Wykonawca