Opis Przedmiotu Zamówienia	Załącznik nr 2

Zakup Zestawów komputerowych z monitorami, oprogramowaniem i osprzętem –w ramach zadania pn.
"Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku"

W skład zamówienia wchodzą:
1. Zestawy komputerowe z monitorami, oprogramowaniem i osprzętem szt 18
2. Monitor komputerowy szt 1
3. Monitor przeglądowy RTG szt 1
4. Przełącznik sieciowy zarządzalny L2+ 48 portów 1GB POE 370W - 2 szt
5. Przełącznik sieciowy zarządzalny L2+ 48 portów 1GB - 1 szt

DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ, ZAMAWIANEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA:

- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,
   nie rekondycjonowane.
- Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.
- Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat( chyba że w specyfikacji szczegółowej zaznaczono inaczej)
- Zapewnione szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty ( jeśli dotyczy)
- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej
- Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące, jeśli w specyfikacji szczegółowej dotyczącej produktu nie podano inaczej.
- Serwis ( podać adres i dane kontaktowe), czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych.
UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Kryteria oceny: cena 100%
Termin dostawy: 4 tygodnie